## eph00
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*r	pmw00				0A	B509	0D
*w	pmw00				0A	B509	0E
*u	pmw00				0A	B509	29			IGN:2
r1;w		Ntc1	Ntc1 Sensor				0000			tempsensor
r1;w		Ntc2	Ntc2 Sensor				0100			tempsensor
r1;w		Ntc3	Ntc3 Sensor				0200			tempsensor
r;w		Vortex	Wirbel, Bypass?				0300			uin		hz
r;w		cpPower	Zirkulationspumpe Leistung				0400			percent
r;w		PumpDutyCycle	Pumpe Einschaltdauer				0500			percent
r;w		MixerPosition	Mischer Position max. 220 Schritte				0600			uin
r;w		ElectricHeater	Elektrische Zusatzheizung				0800			yesno
r;w		HeatDemand	Heizanforderung				0900			temp
r;w		OperatingMode	Betriebsart				0A00			uch	0=off;1=on;2=auto;3=manual
r;w		TappingSetpointManual	Zapfsollwert manuell				0B00			temp
r;w		TappingSetpointAuto	Zapfsollwert automatisch				0C00			temp
r;w		TappingSetpointActual	Zapfsollwert aktuell				0E00			temp
r;w		LegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag				1000			day
r;w		LegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt				1100			time2
r;w		StartParty	Modus Party				1200			onoff
r;w		StartHoliday	Modus Urlaub				1300			onoff
r		FlowRate	Volumenstrom				4600			d2c		l/min
r;w		VPMType	VPM Typ				4B00			uch	1=VPM20/25;2=VPM30/35
*r	pmw00				0A	B504
*w	pmw00				0A	B505	09
r		mcTTMonday	Zeitfenster Montag				02			slot1-3;days
w		mcTTMonday	Zeitfenster Montag				01			slot1-3;days
r		mcTTTuesday	Zeitfenster Dienstag				03			slot1-3;days
w		mcTTTuesday	Zeitfenster Dienstag				02			slot1-3;days
r		mcTTWednesday	Zeitfenster Mittwoch				04			slot1-3;days
w		mcTTWednesday	Zeitfenster Mittwoch				03			slot1-3;days
r		mcTTThursday	Zeitfenster Donnerstag				05			slot1-3;days
w		mcTTThursday	Zeitfenster Donnerstag				04			slot1-3;days
r		mcTTFriday	Zeitfenster Freitrag				06			slot1-3;days
w		mcTTFriday	Zeitfenster Freitrag				05			slot1-3;days
r		mcTTSaturday	Zeitfenster Samstag				07			slot1-3;days
w		mcTTSaturday	Zeitfenster Samstag				06			slot1-3;days
r		mcTTSunday	Zeitfenster Sonntag				08			slot1-3;days
w		mcTTSunday	Zeitfenster Sonntag				07			slot1-3;days
*r	pmw00				12	B504
*w	pmw00				12	B505	09
r		cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag				02			slot1-3;days
w		cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag				01			slot1-3;days
r		cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag				03			slot1-3;days
w		cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag				02			slot1-3;days
r		cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch				04			slot1-3;days
w		cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch				03			slot1-3;days
r		cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag				05			slot1-3;days
w		cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag				04			slot1-3;days
r		cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag				06			slot1-3;days
w		cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag				05			slot1-3;days
r		cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag				07			slot1-3;days
w		cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag				06			slot1-3;days
r		cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag				08			slot1-3;days
w		cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag				07			slot1-3;days