## broadcast
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field1	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field2	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field3	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field4	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field5	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field6	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field7	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*b	broadcast				FE
b		betrd	Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler			0503	01	status		UCH			Feuerungsautomatstatus	zustand		HEX			Feuerungsautomatzustand	stellgrad		percent0			StellgradKesselleistung (Wolf Gastherme Ersatzwert: FF)	kesseltemp		temp1			Kesseltemperatur	ruecklauftemp		temp0			Rücklauftemperatur	boilertemp		temp0			Boilertemperatur	aussentemp		outsidetemp
b		sollw	Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			0800		kesselsolltemp		temp2			Kesselsollwert	aussentemp		temp2			Außentemperatur	leistungszwang		D1B		%	Leistungszwang	status		HEX			Status	brauchwassersolltemp		temp2			Brauchwassersollwert

## 08
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field1	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field2	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field3	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field4	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field5	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field6	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field7	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*w	feuerung				03
w		betrd	Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten			0507		status		UCH	0x00=aus;0x01=keine;0x55=Brauchwasser;0xAA=Heizen;0xCC=Emisionskontrolle;0xDD=TÜV;0xEE=Reglerstop;0x66=Brauchwasser_Reglerstop;0xBB=Brauchwasser_Heizen;0x44=Reglerstop_stufig		Statuswärmeanforderung	aktion		UCH	0x00=keine;0x01=Kesselpumpeaus;0x02=Kesselpumpean;0x03=Verbraucheraus;0x04=Verbraucheran		variable Verbraucher	kesselsolltemp		temp			Kesselsolltemperatur	solldruck		press			Kesselsollwertdruck	stellgrad		percent1			Stellgradanforderung	brauchwassersolltemp		temp1			Brauchwassersolltemperatur	brennstoff		UCH	0x00=dc;0x01=Gas;0x02=Öl;0x03=dc		Brennstoffwahl
w		sollw	Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			0800		kesselsolltemp		temp2			Kesselsollwert	aussentemp		temp2			Außentemperatur	leistungszwang		D1B		%	Leistungszwang	status		HEX			Status	brauchwassersolltemp		temp2			Brauchwassersollwert

## 50
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field1	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field2	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field3	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field4	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field5	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field6	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field7	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*w	solar
w		ertraege				5018		leistung		D2B			Solarleistung	ertraglow		UCH			ErtragTagLow	ertraghigh		UCH			ErtragTagHigh	ertragsummelow		UCH			SummeErtragLow	summertraghigh		UCH			SummeErtragHigh	ertragsumme		UCH			SummeErtragM
w		temp				5017		pumpe		UCH	0xbc=off;0xbd=on		SolarPumpe			IGN:1				kollektortemp		temp			Kollektortemperatur	wwsolartemp		temp			WW Solartemperatur
w		regler				5014		status		HEX			StatusSolar			IGN:1				mischersolltemp		temp2			MischerSolltemperatur	raumtemp		temp1			Raumtemperatur	wwsolltemp		temp1			SollWarmwasser