## 11111
# type (r[1-9];w;u)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
*r	boiler		group 00		15	0621	00			param
r1		outsideTemp	00-000				800040			temp8			11-2
r1		roomTemp	00-001				810040			tempt			13-2
r1		roomTemp2	00-001				811040			tempt			13-2
r1		roomTemp3	00-001				812040			tempt			13-2
r1		hwcTemp	00-004				840040			tempt			13-2
r1		startTemp	00-007				870040			tempt			13-2
r1		returnTemp	00-008				880040			tempt			13-2
r1		exchangeTemp	00-015				8f0040			tempt			13-2
r1		circuitPress	00-023				970040			press			13-24
r1		fanSpeed	00-041				a90040			UIN	10	rpm	4-0
r1		hwcFlowDebit	00-067				c30040			UIN	10	l	0-0

*r	order		group 01		15	0621	01			param
*w	boiler		group 01		10	0623	01
r1;w		TempDesired	01-001				810040			tempt			13-2
r1;w		TempDesired2	01-001				811040			tempt			13-2
r1;w		TempDesired3	01-001				812040			tempt			13-2
r1;w		hwcTempDesired	01-004				840040			temp4			1-2
r1;w		heating_consigne	01-007				870040			temp4			1-2

*r	usage		group 02		15	0621	02			param
r1		boiler_cycle	02-080				d00040			UIN			4-0
r1		boiler_heating_time	02-086				d60040			UIN			4-0
r1		boiler_hot_water_time	02-087				d70040			UIN			4-0
r1		boiler_time	02-089				d90040			min			4-12

*r	boiler		group 03		15	0621	03			param
r1		antifrozen_zone	03-000				800040			temp8			11-2
r1		roomTempCompensation	03-007				870040			temp4			0-0
r1		roomTempCompensation2	03-007				871040			temp4			0-0
r1		roomTempCompensation3	03-007				872040			temp4			0-0
r1		courbe_regulation	03-010				8a0040			UIN			0-0
r1		courbe_regulation2	03-010				8a1040			UIN			0-0
r1		courbe_regulation3	03-010				8a2040			UIN			0-0
r1		parallelTemp	03-018				920040			temp4			1-2
r1		parallelTemp2	03-018				921040			temp4			1-2
r1		parallelTemp3	03-018				922040			temp4			1-2
r1		fixTemp	03-019				930040			temp4			1-2
r1		fixTemp2	03-019				931040			temp4			1-2
r1		fixTemp3	03-019				932040			temp4			1-2
r1		regulationMode	03-032				a00040			regulationmode			0-0
r1		regulationMode2	03-032				a01040			regulationmode			0-0
r1		regulationMode3	03-032				a02040			regulationmode			0-0
r1		roomTempComfort	03-051				b30040			temp8			11-2
r1		roomTempComfort2	03-051				b31040			temp8			11-2
r1		roomTempComfort3	03-051				b32040			temp8			11-2
r1		roomTempReduced	03-053				b50040			temp8			11-2
r1		roomTempReduced2	03-053				b51040			temp8			11-2
r1		roomTempReduced3	03-053				b52040			temp8			11-2

*r	boiler		group 04		15	0621	04			param
*w	boiler		group 04		10	0623	04
r1;w		mode	04-007				870040			hcmode			9-0
r1		boiler_mode_type	04-006				860040			UIN	0=instant mixed;1=accu ext with sonde NTC;2=accu ext with thermostat;3=miniaccu;4=accu without stratification;5=accu standard		0-0

*r	hot_water		group 05		15	0621	05			param
r1		comfortMode	05-016				900040			UIN	0=deactivate;1=temporary;2=always active;3=eco		0-0
r1		hwcDepartureDelay	05-017				910040			sec			0-14
r1		anticyclage	05-018				920040			min			0-12
r1		hwcHeatDelay	05-019				930040			min			0-12
r1		celectic	05-020				940040			onoff			0-0
r1		reglage_T_reduite_accu	05-037				a50040			temp4			1-2

*r	boiler		group 07		15	0621	07			param
r1		FlowTempMin	07-002				820040			temp4			1-2
r1		FlowTempMin2	07-002				821040			temp4			1-2
r1		FlowTempMin3	07-002				822040			temp4			1-2
r1		FlowTempType	07-004				840040	type		UIN	0=low;1=high		0-0
r1		FlowTempType2	07-004				841040	type		UIN	0=low;1=high		0-0
r1		FlowTempType3	07-004				842040	type		UIN	0=low;1=high		0-0
r1		FlowTempMax	07-008				880040			temp4			1-2
r1		FlowTempMax2	07-008				881040			temp4			1-2
r1		FlowTempMax3	07-008				882040			temp4			1-2

*r	boiler		group 08		15	0621	08			param
r1		hwcModulation	08-052				b40040			UIN	0=protection against limescale;1=setpoint +4°C		0-0
r1		minDelta	08-068				c40040			temp4			1-2

*r	heating_part		group 09		15	0621	09			param
*w	heating_part		group 09		10	0623	09
r1		post_heating_circulation	09-000				800040			min			0-12
r1		PumpMode	09-018				920040			UIN	0=Low speed;1=High speed;2=Modulate		0-0
r1		deltaT_module	09-019				930040			temp4			1-2
r1		anticyclage	09-023				970040			min			0-12
r1		auto_basic_period	09-033				a10040			min			3-12
r1		power_ignition	09-043				ab0040			percent			0-8
r1		hcRpmMin	09-051				b30040			percent			0-8
r1		hwcRpmMax	09-052				b40040			percent			0-8
r1		hcRpmMax	09-053				b50040			percent			0-8
r1		PowerMax	09-056				b80040			percent			0-8
r1		month_next_maintenance	09-094				de0040			UIN		month	0-0
r1		ignition_waiting_period_heating	09-095				df0040			UIN	0=disabled;1=10s;2=90s;3=210s		0-0
r1;w		sra	09-096				e00040			onoff			0-0

*r	heating_part		group 10		15	0621	0a			param
r1		dispo_revelation_press_ch	10-044				ac0040			UIN	0=sonde T seulement;1=pressostat de minimum;2=capteur de pression		0-0

#To be test not working for me
#r2	boiler	mode_	group 05		15	1011	05	mode		UCH	0=off;1=eco;2=confort;64=FlammeBallon		#N/D

## readings
grp-num	master	slave	mgrp	mnum	idx	sgrp	snum	Type-unit	remainbits	template	min	max	value
00-000	011506210400800040	0a00800b02b3cc3433800d	0	0	0	0	0	11-2	1000	temp8	3334	ccb3	0d80
00-001	011506210400810040	0a01800d02ff7f00801401	0	1	0	0	1	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0114
00-001	011506210400811040	0a01800d02ff7f00800000	0	1	1	0	1	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-001	011506210400812040	0a01800d02ff7f00800000	0	1	2	0	1	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-002	011506210400821040	0a02800d02ff7f00800000	0	2	1	0	2	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-002	011506210400822040	0a02800d02ff7f00800000	0	2	2	0	2	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-003	011506210400831040	0a03800d02ff7f00800000	0	3	1	0	3	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-003	011506210400832040	0a03800d02ff7f00800000	0	3	2	0	3	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-004	011506210400840040	0a04800d02ff7f00804301	0	4	0	0	4	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0143
00-005	011506210400850040	0a05800d02ff7f00800000	0	5	0	0	5	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-007	011506210400870040	0a07800d02ff7f00805001	0	7	0	0	7	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0150
00-008	011506210400880040	0a08800d02ff7f00804501	0	8	0	0	8	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0145
00-011	0115062104008b0040	0a0b800000ff0000090000	0	11	0	0	11	0-0	1000	UIN	0900	00ff	0000
00-014	0115062104008e0040	0a0e800d02ff7f00800000	0	14	0	0	14	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
00-015	0115062104008f0040	0a0f800d02ff7f0080be01	0	15	0	0	15	13-2	1000	tempt	8000	7fff	01be
00-019	011506210400930040	0a13800000ff0000001800	0	19	0	0	19	0-0	1000	UIN	0000	00ff	0018
00-023		0a17800d18ff7f00801000				0	23	13-24	1000	press	8000	7fff	0010
00-041	011506210400a90040	0a29800400ffff00000000	0	41	0	0	41	4-0	1000	UIN	0000	ffff	0000
00-067	011506210400c30040	0a43800000ff0000090000	0	67	0	0	67	0-0	1000	UIN	0900	00ff	0000
00-068	011506210400c40040	0a44800d02ff7f00800000	0	68	0	0	68	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
01-001	011506210401810040	0a81800d02ff7f00801801	1	1	0	1	1	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0118
01-001	011506210401811040	0a81800d02ff7f00800000	1	1	1	1	1	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
01-001	011506210401812040	0a81800d02ff7f00800000	1	1	2	1	1	13-2	1000	tempt	8000	7fff	0000
01-004	011506210401840040	0a84000102410028003800	1	4	0	1	4	1-2	0000	temp4	0028	0041	0038
01-005	011506210401850040	0a85800102410028003800	1	5	0	1	5	1-2	1000	temp4	0028	0041	0038
01-007	011506210401870040	0a878001027f0080002300	1	7	0	1	7	1-2	1000	temp4	0080	007f	0023
02-023	011506210402970040	0aff1f0000140000001400	2	23	0	31	127	0-0	0001	UIN	0000	0014	0014
02-032	011506210402a00040	0a2081040affff00000000	2	32	0	2	32	4-10	1000	?	0000	ffff	0000
02-033	011506210402a10040	0a2181040affff00000000	2	33	0	2	33	4-10	1000	?	0000	ffff	0000
02-075	011506210402cb0040	0a4b010000010000000000	2	75	0	2	75	0-0	0000	UIN	0000	0001	0000
02-080	011506210402d00040	0a50810400ffff00007101	2	80	0	2	80	4-0	1000	UIN	0000	ffff	0171
02-086	011506210402d60040	0a56810400ffff00000b00	2	86	0	2	86	4-0	1000	UIN	0000	ffff	000b
02-087	011506210402d70040	0a57810400ffff00000600	2	87	0	2	87	4-0	1000	UIN	0000	ffff	0006
02-089	011506210402d90040	0a5981040cffff00005700	2	89	0	2	89	4-12	1000	min	0000	ffff	0057
02-090	011506210402da8040	065a811e000700	2	90	0	2	90	30-0	1000	?		0007
02-090	011506210402da9040	065a811e000700	2	90	1	2	90	30-0	1000	?		0007
02-090	011506220402da9040	065a1651410534	2	90	1
02-090	011506210402da4040	065a811e000700	2	90	4	2	90	30-0	1000	?		0007
02-090	011506220402da4040	065a1651410534	2	90	4
02-090	011506210402da5040	065a811e000700	2	90	5	2	90	30-0	1000	?		0007
02-090	011506220402da5040	065a1651410534	2	90	5
02-090	011506210402da6040	065a811e000700	2	90	6	2	90	30-0	1000	?		0007
02-090	011506220402da6040	065a1651410534	2	90	6
02-101	011506210402e50040	0a65810400ffff00000000	2	101	0	2	101	4-0	1000	UIN	0000	ffff	0000
02-102	011506210402e60040	0a66810400ffff00000000	2	102	0	2	102	4-0	1000	UIN	0000	ffff	0000
03-000	011506210403800040	0a80010b02000a00020005	3	0	0	3	0	11-2	0000	temp8	0200	0a00	0500
03-007	011506210403870040	0a87010000140000001400	3	7	0	3	7	0-0	0000	UIN	0000	0014	0014
03-007	011506210403871040	0a87010000140000001400	3	7	1	3	7	0-0	0000	UIN	0000	0014	0014
03-007	011506210403872040	0a87010000140000001400	3	7	2	3	7	0-0	0000	UIN	0000	0014	0014
03-010	0115062104038a0040	0a8a01000023000a090a00	3	10	0	3	10	0-0	0000	UIN	090a	0023	000a
03-010	0115062104038a1040	0a8a01000023000a090f00	3	10	1	3	10	0-0	0000	UIN	090a	0023	000f
03-010	0115062104038a2040	0a8a01000023000a090f00	3	10	2	3	10	0-0	0000	UIN	090a	0023	000f
03-018	011506210403920040	0a920101021400ec000400	3	18	0	3	18	1-2	0000	temp4	00ec	0014	0004
03-018	011506210403921040	0a920101021400ec000400	3	18	1	3	18	1-2	0000	temp4	00ec	0014	0004
03-018	011506210403922040	0a920101021400ec000400	3	18	2	3	18	1-2	0000	temp4	00ec	0014	0004
03-019	011506210403930040	0a93010102460023004500	3	19	0	3	19	1-2	0000	temp4	0023	0046	0045
03-019	011506210403931040	0a93010102520023004600	3	19	1	3	19	1-2	0000	temp4	0023	0052	0046
03-019	011506210403932040	0a93010102520023004600	3	19	2	3	19	1-2	0000	temp4	0023	0052	0046
03-028	0115062104039c0040	0a9c010002ff0000092600	3	28	0	3	28	0-2	0000	?	0900	00ff	0026
03-032	011506210403a00040	0aa0010000040000000300	3	32	0	3	32	0-0	0000	UIN	0000	0004	0003
03-032	011506210403a01040	0aa0010000040000000100	3	32	1	3	32	0-0	0000	UIN	0000	0004	0001
03-032	011506210403a02040	0aa0010000040000000100	3	32	2	3	32	0-0	0000	UIN	0000	0004	0001
03-051	011506210403b30040	0ab3010b02001e000a001c	3	51	0	3	51	11-2	0000	temp8	0a00	1e00	1c00
03-051	011506210403b31040	0ab3010b02001e000a0013	3	51	1	3	51	11-2	0000	temp8	0a00	1e00	1300
03-051	011506210403b32040	0ab3010b02001e000a0013	3	51	2	3	51	11-2	0000	temp8	0a00	1e00	1300
03-053	011506210403b50040	0ab5010b02001e000a0011	3	53	0	3	53	11-2	0000	temp8	0a00	1e00	1100
03-053	011506210403b51040	0ab5010b02001e000a0010	3	53	1	3	53	11-2	0000	temp8	0a00	1e00	1000
03-053	011506210403b52040	0ab5010b02001e000a0010	3	53	2	3	53	11-2	0000	temp8	0a00	1e00	1000
04-006	011506210404860040	0a06020000050000000300	4	6	0	4	6	0-0	0000	UIN	0000	0005	0003
04-007	011506210404870040	0a070209001f0000000100	4	7	0	4	7	9-0	0000	hcmode	0000	001f	0001
04-046	011506210404ae0040	0a2e021d000a0021280000	4	46	0	4	46	29-0	0000	?	2821	000a	0000
04-059	011506210404bb0040	063b821e000800	4	59	0	4	59	30-0	1000	?		0008
04-059	011506220404bb0040	0affffffffffffbffffcf3	4	59	0								f3fc
04-059	011506220404bb0140	0afffffdffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0240	0affffffffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0340	0affffffffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0440	0affafee3fa6ffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0540	0afff7ff7f40ffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0640	0affffffffffffff7fbfff	4	59	0								ffbf
04-059	011506220404bb0740	0affffffffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0840	0ad9c3cfffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0940	0affff9f3dfcfcffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0a40	0affcfffffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0b40	0afffffffffffffbfe7ee1	4	59	0								e17e
04-059	011506220404bb0c40	0ab7bfffffffffffffffff	4	59	0								ffff
04-059	011506220404bb0d40	09ffffffffffffffffff	4	59	0								ff
04-092	011506210404dc0040	0a5c820d00ff0000090b00	4	92	0	4	92	13-0	1000	#N/D	0900	00ff	000b
04-092	011506210404dc1040	0a5c820d00ff0000092000	4	92	1	4	92	13-0	1000	#N/D	0900	00ff	0020
04-093	011506210404dd0040	0a5d820d00ff0000090a00	4	93	0	4	93	13-0	1000	#N/D	0900	00ff	000a
05-014	0115062104058e0040	0a8e020000010000000000	5	14	0	5	14	0-0	0000	UIN	0000	0001	0000
05-016	011506210405900040	0a90020000030000000300	5	16	0	5	16	0-0	0000	UIN	0000	0003	0003
05-017	011506210405910040	0a9102000ec80005090500	5	17	0	5	17	0-14	0000	sec	0905	00c8	0005
05-018	011506210405920040	0a9202000c780000000000	5	18	0	5	18	0-12	0000	min	0000	0078	0000
05-019	011506210405930040	0a9302000c1e0000000000	5	19	0	5	19	0-12	0000	min	0000	001e	0000
05-020	011506210405940040	0a94020000010000000000	5	20	0	5	20	0-0	0000	UIN	0000	0001	0000
05-035	011506210405a30040	0aa3020102190000000000	5	35	0	5	35	1-2	0000	temp4	0000	0019	0000
05-036	011506210405a40040	0aa4020000ff0000000000	5	36	0	5	36	0-0	0000	UIN	0000	00ff	0000
05-037	011506210405a50040	0aa502010238000a002300	5	37	0	5	37	1-2	0000	temp4	000a	0038	0023
07-002	011506210407820040	0a82030102460023002300	7	2	0	7	2	1-2	0000	temp4	0023	0046	0023
07-002	011506210407821040	0a82030102520023002300	7	2	1	7	2	1-2	0000	temp4	0023	0052	0023
07-002	011506210407822040	0a82030102520023002300	7	2	2	7	2	1-2	0000	temp4	0023	0052	0023
07-004	011506210407840040	0a84030000010000000100	7	4	0	7	4	0-0	0000	UIN	0000	0001	0001
07-004	011506210407841040	0a84030000010000000100	7	4	1	7	4	0-0	0000	UIN	0000	0001	0001
07-004	011506210407842040	0a84030000010000000100	7	4	2	7	4	0-0	0000	UIN	0000	0001	0001
07-008	011506210407880040	0a88030102520023004600	7	8	0	7	8	1-2	0000	temp4	0023	0052	0046
07-008	011506210407881040	0a88030102520023005200	7	8	1	7	8	1-2	0000	temp4	0023	0052	0052
07-008	011506210407882040	0a88030102520023005200	7	8	2	7	8	1-2	0000	temp4	0023	0052	0052
08-001	011506210408810040	0a010401021e0000000800	8	1	0	8	1	1-2	0000	temp4	0000	001e	0008
08-002	011506210408820040	0a020401021e0000000400	8	2	0	8	2	1-2	0000	temp4	0000	001e	0004
08-012	0115062104088c0040	0a0c0401025a000a000a00	8	12	0	8	12	1-2	0000	temp4	000a	005a	000a
08-013	0115062104088d0040	0a0d0401020500ec00ec00	8	13	0	8	13	1-2	0000	temp4	00ec	0005	00ec
08-016	011506210408900040	0a10040000010000000000	8	16	0	8	16	0-0	0000	UIN	0000	0001	0000
08-052	011506210408b40040	0a34040000010000000000	8	52	0	8	52	0-0	0000	UIN	0000	0001	0000
08-053	011506210408b50040	0a35040000ff0000000000	8	53	0	8	53	0-0	0000	UIN	0000	00ff	0000
08-068	011506210408c40040	0a44040102140000000a00	8	68	0	8	68	1-2	0000	temp4	0000	0014	000a
09-000	011506210409800040	0a8004000c100000000300	9	0	0	9	0	0-12	0000	min	0000	0010	0003
09-018	011506210409920040	0a92040000020000000200	9	18	0	9	18	0-0	0000	UIN	0000	0002	0002
09-019	011506210409930040	0a930401021e000a001400	9	19	0	9	19	1-2	0000	temp4	000a	001e	0014
09-023	011506210409970040	0a9704000c070000000300	9	23	0	9	23	0-12	0000	min	0000	0007	0003
09-033	011506210409a10040	0aa104030c3c0000001000	9	33	0	9	33	3-12	0000	min	0000	003c	0010
09-043	011506210409ab0040	0aab040008640000003200	9	43	0	9	43	0-8	0000	percent	0000	0064	0032
09-051	011506210409b30040	0ab3040008640000003200	9	51	0	9	51	0-8	0000	percent	0000	0064	0032
09-052	011506210409b40040	0ab4040008640032006200	9	52	0	9	52	0-8	0000	percent	0032	0064	0062
09-053	011506210409b50040	0ab5040008640032005500	9	53	0	9	53	0-8	0000	percent	0032	0064	0055
09-055	011506210409b70040	0ab7040008640000003e00	9	55	0	9	55	0-8	0000	percent	0000	0064	003e
09-056	011506210409b80040	0ab8040008640000004a00	9	56	0	9	56	0-8	0000	percent	0000	0064	004a
09-089	011506210409d90040	0ad9040018040003090400	9	89	0	9	89	0-24	0000	?	0903	0004	0004
09-091	011506210409db0040	0adb0400180f0009090c00	9	91	0	9	91	0-24	0000	?	0909	000f	000c
09-092	011506210409dc0040	0adc040018080004090600	9	92	0	9	92	0-24	0000	?	0904	0008	0006
09-094	011506210409de0040	0ade0400003c0000000c00	9	94	0	9	94	0-0	0000	UIN	0000	003c	000c
09-095	011506210409df0040	0adf040000030000000000	9	95	0	9	95	0-0	0000	UIN	0000	0003	0000
09-096	011506210409e00040	0ae0040000010000000100	9	96	0	9	96	0-0	0000	UIN	0000	0001	0001
10-044	01150621040aac0040	0a2c050000020000000200	10	44	0	10	44	0-0	0000	UIN	0000	0002	0002
12-090	011506220402da8040	065a1651410534	2	90	0	12	90		0001

## types
type	unit	Type-unit	base type	template
0	0	0-0	UIN	UIN
0	2	0-2	UIN	?
0	8	0-8	UIN	percent
0	12	0-12	UIN	min
0	14	0-14	UIN	sec
0	24	0-24	UIN	?
1	2	1-2	SIN/10	temp4
3	12	3-12	SIN	min
4	0	4-0	UIN	UIN
4	10	4-10	UIN	?
4	12	4-12	UIN	min
9	0	9-0	UCH	hcmode
11	2	11-2	SIN	temp8
13	2	13-2	SIN/10	tempt
13	24	13-24	SIN/10	press
29	0	29-0	?	?
30	0	30-0	?	?
		-	?	?
		-	?	?

## _templates
# template name	type / templates	divider / values	unit	comment
#TEM/Ochsner types:
paramid	TEM_P			parameter ID
type	UCH			data type
unit	UCH			unit
command	paramid;type;unit			command
maxs:max	SIN			max value
mins:min	SIN			min value
param	command;maxs;mins			Parameter
tempt:temp	SIN	10	°C	temperature
temp4:temp	SIN		°C	temperature
temp8:temp	D2C		°C	temperature
regulationmode:mode	UIN	0=fix value;1=TA;2=room temp;3=outside temp;4=room and outside temp
hcmode:mode	UIN	0=frozen;1=heating;2=summer;3=winter;4=off
sec	UIN			seconds
min	UIN			minutes
onoff	UIN	0=off;1=on

maxu:max	UIN			max value
minu:min	UIN			min value
humidity	UIN		%
status	UCH
percent100:percent	SIN	100	%
hpstatus	UCH	0=Abgeschaltet;1=Heizbetrieb;2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=Kühlbetrieb;5=Vorlaufzeit Kühlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;8=Störung;9=Abtropfen;10=DT Ueberwachung;11=Abtau Vorheizung;12=Abtauen 1;13=Abtauen 2;14=Abtauen 3;15=Alarm;16=Störung;17=Blockiert;21=TWVmax Abschaltung;22=TWVsoll Abschaltung;23=TWEmax Abschaltung;24=TWAmin Abschaltung;25=TKAmin Abschaltung;26=Bivalenzabschaltung;27=Warmwasser Ladesperre;28=Minimale Auszeit;29=Minimale Einzeit
mode	UCH	0=0;1=1;4=4;5=5;6=6;7=7;8=8
#mode	UCH	0=0-standby;1=1-auto;4=4-normal;5=5-eco;6=6-summer;7=7-manual heat;8=8-manual cool
volume	UIN	10
kwh	UIN	10	kW/h
mwh	UIN		MW/h
hours	HCD		h
cycles	HCD	100